## Slide 1
InterfaceWatchDog
기본 사용법
ERWEKA / TabmachineIF 인터페이스 감시 시스템 | v1.3.0

## Slide 2
목차
현장 운영자
프로그램 설치
초기 설정 (ERWEKA / TabmachineIF)
상태 대시보드 사용법
트레이 아이콘 & 알림 이해
현장 문제 대응 가이드
IT 관리자
Windows 서비스 관리
DB 알람 설정 (SYS_ALARM)
로그 관리 및 조회
패치 배포 방법
설정 파일 구조
고급 문제 해결

## Slide 3
프로그램 소개
ERWEKA Export Manager와 TabmachineIF 프로세스를 실시간으로 감시하고, 장애 발생 시 자동 재시작 및 알람을 제공하는 Windows 모니터링 프로그램
프로세스 감시
ERWEKA: 프로세스 + TCP 포트 TabmachineIF: 프로세스 상태 설정 가능한 감시 주기
자동 재시작
TabmachineIF 종료 감지 시 자동 재시작 최대 재시작 횟수 제한 쿨다운 대기 후 재시도
알람 기록
SYS_ALARM DB 테이블 자동 기록 ERWEKA 중지, Tab 재시작 실패 시 중복 방지 + 복구 후 재알람

## Slide 4
시스템 구성도
감시 프로그램 (대화형)
사용자 세션에서 실행
상태 대시보드 UI 제공
프로세스 재시작 수행
트레이 아이콘 알림
설정 변경 UI
Windows 서비스 (백그라운드)
Session 0에서 실행
부팅 시 자동 시작
로그인 없이 감시 가능
설정 변경 자동 반영
재시작 불가 (Session 0 제약)
권장: 두 모드를 함께 사용 — 서비스가 부팅 시 감시, 감시 프로그램이 재시작 및 UI 담당
역할 | 감시 프로그램 | Windows 서비스
프로세스 감시 | O | O
프로세스 재시작 | O | X (Session 0)
UI / 알림 | O | X
부팅 시 자동 실행 | X (로그인 필요) | O

## Slide 5
현장 운영자 가이드
설치부터 일상 모니터링까지

## Slide 6
설치하기
Step 1
설치 파일 실행
InterfaceWatchDog_Setup_vX.X.X.exe 파일을 더블클릭하여 실행합니다.
Step 2
설치 유형 선택
"전체 설치"를 선택합니다. (권장) Windows 서비스가 함께 등록됩니다.
Step 3
설치 완료
설치가 완료되면 초기 설정 화면이 자동으로 표시됩니다.

## Slide 7
초기 설정 ① — ERWEKA Export Manager
설정 탭에서 ERWEKA Export Manager 감시 항목을 설정합니다.
설정 항목 | 설명 | 기본값
프로세스 이름 | "가져오기" 버튼으로 실행 중인 프로그램에서 선택 | javaw
프로세스 구분 문자열 | 동일 이름 프로세스 구별 (예: Export Manager) | (비어 있음)
TCP 포트 감시 | 포트 응답 감시 (0 = 비활성) | 0
프로세스 체크 주기 | 감시 반복 간격 (10~300초) | 30초
TIP: "가져오기" 버튼을 클릭하면 현재 실행 중인 프로그램 목록에서 선택할 수 있습니다.

## Slide 8
초기 설정 ② — TabmachineIF
설정 탭에서 TabmachineIF 감시 및 재시작 항목을 설정합니다.
설정 항목 | 설명 | 기본값
프로세스 이름 | "가져오기" 버튼으로 선택 | TabmachineIF
실행 파일 경로 | "찾아보기"로 exe 경로 지정 (재시작에 필수!) | (비어 있음)
실행 인수 | 재시작 시 전달할 명령행 인수 (선택) | (비어 있음)
최대 재시작 횟수 | 연속 재시작 제한 (1~10회) | 3회
프로세스 체크 주기 | 감시 반복 간격 (10~300초) | 30초
주의: 실행 파일 경로를 지정하지 않으면 감시만 수행되고 자동 재시작이 동작하지 않습니다!

## Slide 9
상태 대시보드 사용법
트레이 아이콘 더블클릭 또는 우클릭 → "상태 대시보드"로 열 수 있습니다.
상단 — 프로그램 상태 카드
ERWEKA / TabmachineIF 각각의 상태를 색상과 텍스트로 표시 알람 건수, 재시작 횟수, 마지막 감지 시간 확인 가능
중단 — PDF 폴더 감시
ERWEKA가 생성하는 PDF 파일의 활동을 감시 유휴 경고, 백로그 경고 표시 (활성화 시에만 표시)
하단 — 실시간 로그
감시 엔진의 동작 로그를 실시간으로 스트리밍 INFO / WARN / ERROR 레벨별 표시

## Slide 10
트레이 아이콘 & 알림
시스템 트레이(작업 표시줄 우하단)의 아이콘 색상으로 현재 상태를 확인할 수 있습니다.
아이콘 색상 | 상태 | 의미 | 조치
녹색 | 정상 | 모든 프로세스 정상 실행 중 | 조치 불필요
주황색 | 경고 | 이상 징후 감지 | 대시보드에서 상세 확인
파란색 | 재시작 중 | 프로세스 자동 재시작 시도 중 | 잠시 대기
빨간색 | 복구 실패 | 재시작 실패 또는 프로세스 중지 | 수동 확인 필요
회색 | 비활성 | 감시 비활성 또는 초기화 중 | 잠시 대기
우클릭 메뉴: 상태 대시보드 / 로그 보기 / 설정 / 종료
장애 발생 시 풍선 알림이 자동으로 표시됩니다 (5초간).

## Slide 11
현장 문제 대응
자주 발생하는 상황과 대응 방법입니다.
증상 | 확인 방법 | 대응
트레이 아이콘 빨간색 | 대시보드에서 상태 확인 | 대상 프로그램 수동 실행 IT 담당자에게 연락
풍선 알림 "복구 실패" | 재시작 횟수 초과 확인 | 프로그램 수동 확인 로그 뷰어에서 이력 확인
아이콘 주황색 | 경고 상태 확인 | 대시보드에서 상세 메시지 확인
아이콘 회색 (지속) | 감시 비활성 확인 | 잠시 대기 지속 시 IT 담당자에게 연락

## Slide 12
IT 관리자 가이드
서비스 관리, 패치 배포, DB 알람 설정

## Slide 13
Windows 서비스 관리
GUI (감시 프로그램)
트레이 아이콘 우클릭
"Windows 서비스 등록" 클릭
UAC 관리자 권한 승인
서비스 자동 등록 + 시작
명령줄 (CMD/PowerShell)
등록: InterfaceWatchDog.exe --install
해제: InterfaceWatchDog.exe --uninstall
상태: sc query InterfaceWatchDog
시작: sc start InterfaceWatchDog
중지: sc stop InterfaceWatchDog
서비스 특징
부팅 시 자동 시작 (Automatic 타입)
설정 파일 변경 시 자동 반영 (FileSystemWatcher) — 서비스 재시작 불필요
config.json이 없으면 대기 상태 — 감시 프로그램에서 초기 설정 필요

## Slide 14
DB 알람 설정 (SYS_ALARM)
장애 발생 시 SQL Server SYS_ALARM 테이블에 자동으로 알람을 기록합니다.
설정 파일: %ProgramData%\InterfaceWatchDog\dbconfig.json
항목 | 설명 | 예시
Server | SQL Server 주소 | 192.168.1.100
Database | 데이터베이스 이름 | MES_DB
UserId | SQL 로그인 사용자 | mes_user
Password | SQL 로그인 비밀번호 | ****
PlantCode | 공장 코드 | P01
알람 발생 조건
ERWEKA Export Manager 프로세스 중지 감지
TabmachineIF 설정된 재시작 횟수 모두 소진 후 최종 실패

## Slide 15
로그 관리
로그 뷰어 사용법
트레이 아이콘 우클릭 → "로그 보기" 클릭
좌측 달력에서 날짜 선택 → 해당 날짜 로그 표시
로그가 있는 날짜: 파란색 강조 표시
오늘 날짜: 빨간색 표시
"폴더 열기" 버튼으로 로그 파일 직접 접근
로그 레벨
레벨 | 색상 | 의미
INFO | 흰색 | 정상 동작 로그 (감시 시작, 프로세스 감지 등)
WARN | 주황색 | 경고 (프로세스 미감지, 재시작 시도 등)
ERROR | 빨간색 | 오류 (재시작 실패, DB 기록 실패 등)
로그 파일: %ProgramData%\InterfaceWatchDog\Logs\watchdog_YYYY-MM-DD.log

## Slide 16
패치 배포
서비스 중단 없이 실행 파일만 교체하여 업데이트할 수 있습니다.
패치 파일 구성
InterfaceWatchDog.exe (업데이트된 실행 파일)
apply_patch.ps1 (자동 배포 스크립트)
1
관리자 PowerShell 열기
시작 → PowerShell → 관리자 권한으로 실행
2
패치 폴더로 이동
cd <패치 파일 경로>
3
스크립트 실행
.\apply_patch.ps1
4
자동 처리
서비스 중지 → EXE 교체 → 서비스 재시작 (자동)
설정 파일과 로그는 유지됩니다 (덮어쓰기 없음).

## Slide 17
설정 파일 구조
config.json
Erweka 설정
프로세스 이름, 구분 문자열
TCP 포트, 체크 주기
TabmachineIF 설정
프로세스 이름, 실행 경로
재시작 횟수, 쿨다운
PdfFolder 설정
경로, 유휴/백로그 임계치
DbConnectionVerified 플래그
dbconfig.json
Server (DB 서버 주소)
Database (DB 이름)
UserId (로그인 사용자)
Password (로그인 비밀번호)
PlantCode (공장 코드)
SYS_ALARM 테이블에
알람 INSERT 시 사용
서비스 핫리로드: 설정 파일 변경 시 FileSystemWatcher가 자동 감지 → 서비스 재시작 불필요

## Slide 18
고급 문제 해결
증상 | 원인 | 해결 방법
DB 알람 미기록 | dbconfig.json 미설정 또는 연결 실패 | dbconfig.json 확인 설정 → 연결 테스트
자동 재시작 안 됨 | 실행 파일 경로 미지정 | config.json → TabmachineIF.ExecutablePath 확인
서비스 시작 후 미동작 | config.json 미생성 (최초 설치) | 감시 프로그램 실행 → 초기 설정 완료
서비스 등록 실패 | 관리자 권한 부족 | 관리자 권한으로 실행 (UAC 승인)
포트 감시 오탐 | 방화벽 또는 네트워크 이슈 | Port 값 확인 방화벽 규칙 점검
서비스 상태 확인: sc query InterfaceWatchDog

## Slide 19
요약 & 참고
현장 운영자 핵심 포인트
트레이 아이콘 색상으로 상태 확인 (녹색=정상)
빨간색이면 대상 프로그램 수동 확인
로그 뷰어로 이력 조회 가능
IT 관리자 핵심 포인트
서비스 자동 시작 상태 확인 (sc query)
패치 배포: apply_patch.ps1 실행
DB 알람: dbconfig.json 연결 테스트 필수
주요 경로 참고
항목 | 경로
설정 파일 | %ProgramData%\InterfaceWatchDog\config.json
DB 설정 | %ProgramData%\InterfaceWatchDog\dbconfig.json
로그 파일 | %ProgramData%\InterfaceWatchDog\Logs\watchdog_YYYY-MM-DD.log
설치 경로 | %ProgramFiles%\InterfaceWatchDog\